

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.07.2024 | |  | № 35 | |
| с.Ягодная Поляна | | |

Об утверждении схемы расположения фонарей

уличного освещения в Ягодно-Полянском муниципальном образовании

Татищевского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, Положения об организации освещения улиц на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, утвержденного решением Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области от 29.12.2006 № 15/72-1, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему расположения фонарей уличного освещения в Ягодно-Полянском муниципальном образовании Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования Т.И. Федорова

Приложение к постановлению администрации

Ягодно-Полянского муниципального образования

от 05.07.2024 №35

**РЕЕСТР**

**фонарей уличного освещения в Ягодно-Полянском муниципальном образовании**

**Татищевского муниципального района Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Улица | № дома | Уличные светильники | | | | | | Планируемые замены светильников | | | | Наличие счетчика (есть) или план установки (дата) |
| всего | тип светильника | Рабо-чие | не рабо-  чие | Установленные  лампы | | тип светильника | Тип  лампы | Мощность, Вт | дата |
| тип | Мощ-ность Вт |
|  | Ягодно-Полянское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Полчаниновка | Центральная | 1/1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральная | 6 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  | - |
| 3 | Центральная | 14 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная | 31а | 2 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральная | 45а | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральная | 50 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 7 | Центральная | 57 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 8 | Центральная | 66 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 9 | Центральная | 67 | 2 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 10 | Центральная | парк | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 11 | Центральная | 73 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 12 | Заречная | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 13 | Заречная | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 14 | Заречная | 9 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 15 | Заречная | 14 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 16 | Заречная | 19 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 17 | Шишкинская | 2/1 | 2 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 18 | Шишкинская | 14 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 19 | Шишкинская | 17 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 20 | Шишкинская | 21 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 21 | Молодежная | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 22 | Молодежная | 6 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 23 | Полыновская | 2 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 24 | Полыновская | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 25 | Полыновская | 14 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 26 | Полыновская | 16 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 27 | Полыновская | 27а | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 28 | Полыновская | 39 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 29 | Полыновская | 45а | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 30 | Новая | 3/1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 31 | Новая | 4/1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 32 | Новая | 8/1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большая Федоровка | Северная | 1/1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 2 | Северная | 3/2 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 3 | Северная | 6/2 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 4 | Северная | 10/1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральная | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральная | 14 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 7 | Центральная | 19 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 8 | Центральная | 25 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 9 | Центральная | 33 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 10 | Новая | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 11 | Новая | 5 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 12 | Новая | 10 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 13 | Новая | 14 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 14 | Новая | 17/2 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 2 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 15 | Заречная | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 16 | Заречная | 5 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 17 | Заречная | 15 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 18 | Заречная | 21 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 19 | Заречная | 29 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Заречная | 34а | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 21 | Заречная | 38 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 22 | Заречная | 41 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 23 | Верхняя | 4 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 24 | Верхняя | 15 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 25 | Верхняя | 21 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 26 | Верхняя | 31 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 27 | Верхняя | 37 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 28 | Верхняя | 43 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Верхняя | 52 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Новоскатовка | Заречная | 6 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральная | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 3 | Центральная | 16 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 4 | Огородная | 2 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 5 | Перспективная | 12 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 6 | Школьная | 5 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 7 | Школьная | 11 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 8 | Лесная | 6 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
|  | с.Большая Ивановка | Административная | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 1 | Административная | 5 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 2 | Административная | 9 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 3 | Административная | 24 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 4 | Административная | 37 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 5 | Школьная | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 6 | Школьная | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 7 | Школьная | 8 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 8 | Гутчалина | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 9 | Гутчалина | 11 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 10 | Гутчалина | 21 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Гутчалина | 24 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 12 | Советская | 7 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 13 | Советская | 13 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 14 | Советская | 19 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 15 | Советская | 25 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 16 | Советская | 30 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 17 | Электронная | 9 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 18 | Электронная | 17 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 19 | Электронная | 27 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 20 | Зегина | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 21 | Зегина | 4 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 22 | Зегина | 7 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Зегина | 10 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Зегина | 15 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 25 | Зегина | 19 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 26 | Ленина | 10 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 27 | Ленина | 18 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 28 | Ленина | 25 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 29 | Проезд Ленина | 3/5 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 30 | Соколовская | 13 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 31 | Соколовская | 25 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 32 | Соколовская | 17 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 33 | Соколовская | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 34 | Садовая | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 35 | Садовая | 6 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 36 | Садовая | 10 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 37 | Садовая | 16 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 38 | Садовая | 17 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 39 | Садовая | 24 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 Административный проезд | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 41 |  | III Административный проезд | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 42 | Лесная | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 43 | Садовая | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с.Ягодная Поляна | Садовая | 11 | 1 | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Садовая | 22А | 1 | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Садовая | 12 А | 1 | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 4 | Молодежная | 1А | 1 | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Молодежная | 13 | 1 | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Молодежная | 25 | 1 | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ленина | 3 | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ленина | 9 | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ленина | 15 | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ленина | 17 | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ленина | 21 | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ленина | 23а | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ленина | 27 | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ленина | 33 | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ленина | 43 | 1 | TL-STREET 50 PR |  |  | светодиодный | 47 |  |  |  |  |  |
| 16 | Советская | 3 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | Советская | 9а | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Советская | 11 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 19 | Советская | 15 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | Советская | 17 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | Советская | 19 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | Советская | 23 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 23 | Советская | 24 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | Советская | 27 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Советская | 27 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | Советская | 26 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | Советская | 30 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | Советская | 34 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 29 | Советская | 38 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 30 | Советская | 44 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 31 | Советская | 46 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | Советская | 47 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | Советская | 48 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 34 | Советская | 52 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Советская | 59 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 36 | Советская | 61 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 37 | Советская | 69 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 38 | Советская | 73 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 39 | Советская | 74 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 40 | Советская | 75 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Советская | 75а | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 42 | Советская | 77 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 43 | Советская | 79 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 44 | Советская | 83 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 45 | Советская | 92 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 46 | Советская | 92 | 1 | DS-TREET 50 |  |  | светодиодный | 50 |  |  |  |  |  |
| 47 | Первомайская | 1А |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 48 | Первомайская | 4 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 49 | Первомайская | 11 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 50 | Первомайская | 32 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 51 | Первомайская | 40 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 52 | Первомайская | 62 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 53 | Иванникова | 1 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Иванникова | 9 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Иванникова | 24 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Иванникова | 35 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Заречная | 4 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Заречная | 13 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Заречная | 29 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Заречная | 37 |  | РКУ-250 |  |  | ДРЛ | 250 |  |  |  |  |  |