

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.10.2019 | |  | № 109 | |
| с.Ягодная Поляна | | |

Об утверждении схемы расположения фонарей

уличного освещения в селе Ягодная Поляна

Ягодно-Полянского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, Положения об организации освещения улиц на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, утвержденного решением Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области от 29.12.2006 № 15/72-1, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему расположения фонарей уличного освещения в селе Ягодная Поляна Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования Т.И. Федорова

Приложение к постановлению

администрации Ягодно-Полянского

муниципального образования

от 02.10.2019 № 109

Уличное освещение по улице Советская села Ягодная Поляна Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 30.10.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Улица | № дома | Уличные светильники | | | | | | Планируемые замены светильников | | | | Наличие счетчика (есть) или план установки (дата) |
| всего | тип светильника | Рабо-чие | не рабо-  чие | Установленные  лампы | | тип светильника | Тип  лампы | Мощность, Вт | дата |
| тип | Мощ-ность Вт |
| 1 | с.Ягодная Поляна | Советская | 3 | 1 | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 2 | Советская | 9а | 1 | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 3 | Советская | 11 | 1 | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 4 | Советская | 15 | 1 | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 5 | Советская | 17 | 1 | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 6 | Советская | 19 | 1 | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 7 | Советская | 23 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 8 | Советская | 24 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 9 | Советская | 27 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 11 | Советская | 26 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 12 | Советская | 30 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 13 | Советская | 34 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 14 | Советская | 38 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 15 | Советская | 44 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 16 | Советская | 46 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 17 | Советская | 47 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 18 | Советская | 48 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 19 | Советская | 52 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 20 | Советская | 59 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 21 | Советская | 61 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 22 | Советская | 69 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 23 | Советская | 73 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 24 | Советская | 74 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 25 | Советская | 75 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 26 | Советская | 75а |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 27 | Советская | 77 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 28 | Советская | 79 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 29 | Советская | 83 |  | ДS-TREET 50 | 1 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
| 30 | Советская | 92 |  | ДS-TREET 50 | 2 |  | светодиодный | 50 вт |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |