АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.02.2013 |  | № 20 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

Об утверждении схемы теплоснабжения Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом  Ягодно-Полянского муниципального образования   постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения    Ягодно-Полянского муниципального образования   Татищевского района  Саратовской  области  согласно приложению.

2.  Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования нормативных правовых актов.

Глава   муниципального образования                               Г.И.Иванникова

Приложение к постановлению

администрации Ягодно-Полянского

муниципального образования

Татищевского района

Саратовской области

от 21.02.2013 №20

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения   Ягодно-Полянского муниципального образования  Татищевского  района  Саратовской  области является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Правила  землепользования и застройки территории  Ягодно-Полянского муниципального образования     Татищевского района  Саратовской области

- Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей    Ягодно-Полянского   муниципального образования  тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

Схема тепловых сетей от котельной на природном газе .

с.Ягодная Поляна

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»

МДОУ «Детский сад с. Яг. Поляна»

Административное здание ООО «Ягоднополянское»

80 м                          25 м	                        120м

Котельная ООО «Ягоднополянское»

100 м

Сельский клуб с. Ягодная Поляна

Схема тепловых сетей от котельной на природном газе

с.Большая Федоровка

МОУ «ООШ с. Большая Федоровка»

Котельная МОУ «ООШ с. Большая Федоровка»

50 м

50 м

Сельский клуб с. Большая Федоровка

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Ягодно-Полянское  муниципальное образование входит в состав   Татищевского  района   Саратовской  области.

Географическая площадь территории   Ягодно-Полянского муниципального образования   составляет –27131 кв.км.

Территория муниципального образования расположена на северо-западе   Татищевского  района.

В состав  Ягодно-Полянского муниципального образования  входят два населенных пункта: с.Большая Федоровка и с.Ягодная Поляна.

Численность населения   муниципального образования на 01.01.2013 – 1462 человека.

На территории муниципального образования расположено большое количество лесов.

Климат умеренный, характеризуется относительно теплым летом и продолжительный, с частыми оттепелями зимой.

Средняя температура самого теплого месяца июля +23 °С, а самого холодного – января-  18-20°С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября- начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней. Высота снежного покрова за зиму – средняя 43 см., максимальная 66 см., минимальная 21 см.

Общее количество выпадаемых атмосферных осадков в среднем составляет 650 мм в год, в том числе в вегетационный период 280-310 мм. Количество выпадаемых осадков превышает количество испарения, что обуславливает достаточное увлажнение почвы.

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  ООО «Ягоднополянское»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ягодно-Полянское муниципальное образование | котельная с.Ягодная Поляна ул.Первомайская д.27а | 2,8 | 0,35 |
|  |  | котельная с.Большая Федоровка ул.Северная д.21 | 1,95 | 0,4 |

Централизованным теплоснабжением  в   Ягодно-Полянском муниципальном образовании обеспечиваются объекты социальной инфраструктуры  сел  Ягодная  Поляна и Большая  Федоровка.

3. Население   Ягодно-Полянского муниципального образования  в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно,   с.Ягодная Поляна- 1020 чел. и Большая  Федоровка -515человек.

Изменение площади населенных пунктов не планируется.

В  Правилах землепользования и застройки выделены следующие территориально - функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения: Ж - жилая зона, ОД - общественно-деловая зона, РОТ- зоны рекреационного назначения, П – производственные зоны,  ИТ- зона инженерной и транспортной инфраструктур, СХ – зона сельскохозяйственного использования, В-зоны водных объектов.

Территории населенных пунктов   Правилами  в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 34,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 49,0 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и рекреационные зоны.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что с. Ягодная Поляна должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

4. Существующая малоэтажная застройка, объекты образования,   будут снабжаться централизованно от котельных (п. 2 сведения о котельных), частные дома, объекты соцкультбыта - по прежней схеме (индивидуальное отопление).

Существующие котельные на природном газе  реконструировать не предусмотрено.

При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы, внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

5. Строительство новых котельных нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для муниципального образования ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.