- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

| 28.11.2017 |  | № 68/254-1 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

Об утверждении схемы расположения объектов

уличного освещения в населенных пунктах

Ягодно-Полянского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, Положения об организации освещения улиц на территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, утвержденного решением Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского района Саратовской области от 29.12.2006  № 15/72-1, Совет депутатов решил:

1. Утвердить схему расположения фонарей уличного освещения в населенных пунктах 	 Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского  муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования				Т.И. Федорова

|  | Приложение к решению Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 28.11.2017 № 68/254-1 |
| --- | --- |

РЕЕСТР

фонарей уличного освещения Ягодно-Полянского муниципального образования

| № п/п | Населенный пункт | Улица | № дома | Уличные светильники |  |  |  |  |  | Планируемые замены светильников |  |  |  | Наличие счетчика (есть) или план установки (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | тип светильника | Рабо-чие | не рабо- чие | Установленные лампы |  | тип светильника | Тип лампы | Мощность, Вт | дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип | Мощ-ность Вт |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большая Федоровка | Северная | 1/1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3/2 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  | - |
| 3 |  |  | 6/2 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 10/1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Центральная | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 14 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 19 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 25 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 33 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Новая | 3 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 5 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 10 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 14 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 1 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 17/2 | 1 | СДО 01-30 IР 65 | 2 |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Заречная | 1 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 5 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 15 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 21 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 29 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 34а | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 38 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 41 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Верхняя | 4 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 15 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 21 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 31 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 37 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 43 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 52 | 1 | СДО 01-30 IР 65 |  |  | светодиодный | 30 вт |  |  |  |  |  |

Всего 30 фонарей